## Sheet1
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： |  | 巴中市巴州区妇幼保健院住院楼【消防工程】
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 | 暂估(元)
|  |  |  | 暂估 | 单价 | 合价
1 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 |  | m | 818.23
2 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 |  | m | 1714.12
3 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 |  | m | 960.04
4 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 |  | m | 1646.78
5 | 手提式磷酸干粉灭火器 MF/ABC5 |  | 具 | 288
6 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 179.88
7 | 流量开关 DN100 |  | 个 | 2
8 | 止回阀 DN100 |  | 个 | 3
9 | 止回阀 DN50 |  | 个 | 4
10 | 可曲挠橡胶接头 DN50 |  | 个 | 6
11 | 软接头 DN150 |  | 个 | 4
12 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 |  | m | 438.6
13 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 |  | m | 1462.42
14 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 |  | m | 13.75
15 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 |  | m | 4559.84
16 | 末端测试阀 DN25 |  | 个 | 8
17 | 减压孔板 DN150 |  | 个 | 14
18 | 内外壁热镀锌钢管管件 DN100 |  | 套 | 130
19 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 |  | 套 | 130
20 | 内外壁热镀锌钢管管件 DN150 |  | 套 | 180
21 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN150 |  | 套 | 180
22 | 内外壁热镀锌钢管管件 DN50 |  | 个 | 10
23 | 内外壁热镀锌钢管管件 DN65 |  | 个 | 80
24 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 |  | 套 | 80
25 | 推车式水型灭火器 |  | 组 | 6
26 | 卡箍连接件（含胶圈）DN100 |  | 套 | 15
27 | 卡箍连接件（含胶圈）DN150 |  | 套 | 20
28 | 卡箍连接件（含胶圈）DN65 |  | 套 | 11
29 | 碳钢平焊法兰 DN100 |  | 片 | 1
30 | 消防水箱有效容积 36m3 |  | 个 | 1
31 | 稳压水泵 XW（L）-Ⅰ-1.5-20-ADL，Q=5.4m3/h H=0.20Mpa N=0.55KW |  | 台 | 4
32 | 旋流防止器 DN50 |  | 个 | 4
33 | 旋流防止器 DN100 |  | 个 | 1
34 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ70/2.5JD,药剂：67kg |  | 瓶 | 2
35 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ70/2.5JD 药剂：69kg |  | 瓶 | 2
36 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ120/2.5JD 药剂：104kg |  | 瓶 | 5
37 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ40/2.5JD 药剂：40kg |  | 瓶 | 1
38 | 气压罐 |  | 套 | 2
39 | 内外壁热镀锌钢管管件 DN80 |  | 套 | 140
40 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 |  | 套 | 140
41 | 内外壁热镀锌钢管管件 DN40 |  | 个 | 1800
42 | 内外壁热镀锌钢管管件 DN32 |  | 个 | 10
43 | 内外壁热镀锌钢管管件 DN25 |  | 个 | 10
44 | 平焊法兰 DN150 |  | 片 | 14
合计