## Sheet1
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： |  | 巴中市巴州区妇幼保健院住院楼【防排烟工程】
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 | 暂估(元)
|  |  |  | 暂估 | 单价 | 合价
1 | 壁式轴流风机 B1PF-01-03 |  | 台 | 1
2 | 壁式轴流风机 B1PF-01-02 |  | 台 | 1
3 | 静压箱 1800*1450*1250h |  | 个 | 2
4 | 静压箱 1800*1450*1450h |  | 个 | 1
5 | 静压箱 1800*1800*1800h |  | 个 | 1
6 | 静压箱 1000*1000*1000h |  | 个 | 1
7 | 静压箱 2200*1200*1200h |  | 个 | 1
8 | 静压箱 1800*1200*1200h |  | 个 | 1
9 | 非燃柔性软接 |  | m2 | 53.89
10 | 70℃电动防火阀 400*250 |  | 个 | 2
11 | 70℃电动防火阀 500*320 |  | 个 | 1
12 | 70℃电动防火阀 320*200 |  | 个 | 1
13 | 70℃防火阀 400*630 |  | 个 | 1
14 | 70℃防火阀 250*160 |  | 个 | 2
15 | 70℃防火阀 160*160 |  | 个 | 1
16 | 70℃防火阀 400*250 |  | 个 | 1
17 | 70℃防火阀 320*320 |  | 个 | 20
18 | 70℃防火阀 500*160 |  | 个 | 2
19 | 70℃防火阀 120*120 |  | 个 | 133
20 | 70℃防火阀 1250*200 |  | 个 | 2
21 | 70℃防火阀 320*160 |  | 个 | 6
22 | 70℃防火阀 320*200 |  | 个 | 1
23 | 70℃防火阀 630*200 |  | 个 | 7
24 | 70℃防火阀 800*320 |  | 个 | 2
25 | 70℃防火阀 1600*400 |  | 个 | 2
26 | 280℃防火阀 1000*200 |  | 个 | 5
27 | 280℃防火阀 1600*400 |  | 个 | 1
28 | 280℃防火阀 Φ900 |  | 个 | 2
29 | 280℃防火阀 900*250 |  | 个 | 2
30 | 280℃防火阀 900*450 |  | 个 | 2
31 | 280℃防火阀 900*500 |  | 个 | 1
32 | 280℃排烟防火阀 1000*200 |  | 个 | 4
33 | 280℃排烟防火阀 900*250 |  | 个 | 2
34 | 280℃排烟防火阀 1250*320 |  | 个 | 1
35 | 280℃排烟防火阀(带信号输出) 1000*1000 |  | 个 | 1
36 | 280℃排烟防火阀(带信号输出) 1600*400 |  | 个 | 1
37 | 280℃排烟防火阀(带信号输出) 2000*400 |  | 个 | 1
38 | 电动对开多叶调节阀 Φ700 |  | 个 | 2
39 | 手动对开多叶调节阀 800*250 |  | 个 | 23
40 | 电动对开多叶调节阀 500*250 |  | 个 | 2
41 | 多叶加压送风口 800*（800+250） |  | 个 | 1
42 | 多叶加压送风口 (带调节阀,常闭) 800*(800+250) |  | 个 | 12
43 | 远控多叶防火排烟口 600*（1100+250） |  | 个 | 18
44 | 远控多叶防火排烟口 700*（1000+250） |  | 个 | 9
45 | 多叶加压送风口 (带调节阀,常闭)400*(400+250) |  | 个 | 8
46 | 单层百叶风口(带调节阀) 800*250 |  | 个 | 12
47 | 单层百叶风口(带调节阀) 200*200 |  | 个 | 3
48 | 单层百叶风口(带调节阀) 300*300 |  | 个 | 9
49 | 单层百叶风口 800*800 |  | 个 | 10
50 | 70℃电动防火风口 600*（600+250） |  | 个 | 1
51 | 70℃电动防火风口 800*（800+250） |  | 个 | 2
52 | 70℃电动防火风口 1000*（1000+250） |  | 个 | 1
53 | 70℃防火风口 1000*1000 |  | 个 | 1
54 | 单层百叶风口 600*600 |  | 个 | 2
55 | 单层百叶风口 120*120 |  | 个 | 1
56 | 防雨百叶风口 500*250 |  | 个 | 5
57 | 防雨百叶风口 500*400 |  | 个 | 1
58 | 防雨百叶风口 320*250 |  | 个 | 1
59 | 防雨百叶风口 300*200 |  | 个 | 4
60 | 防雨百叶风口 630*320 |  | 个 | 1
61 | 防雨百叶风口 800*400 |  | 个 | 1
62 | 防雨百叶风口 800*800 |  | 个 | 1
63 | 防雨百叶风口 400*250 |  | 个 | 1
64 | 防雨百叶风口 250*200 |  | 个 | 1
65 | 防雨百叶风口 250*160 |  | 个 | 3
66 | 防雨百叶风口 1600*1600 |  | 个 | 1
67 | 防雨百叶风口 1600*1250 |  | 个 | 1
68 | 防雨百叶风口 1500*1000 |  | 个 | 1
69 | 防雨百叶风口 320*320 |  | 个 | 25
70 | 防雨百叶风口 1250*1250 |  | 个 | 1
71 | 防雨百叶风口 1000*800 |  | 个 | 1
72 | 防雨百叶风口 1400*1800 |  | 个 | 1
73 | 挡烟垂壁 防火玻璃 |  | m | 84.62
74 | 排烟口手动开启装置 |  | 个 | 31
75 | 消防高温轴流风机 B1PY-01-01，35000m3/h 550Pa 1460r/min 11KW 83DB 220kg |  | 台 | 1
76 | 消防高温轴流风机 B1PY-01-02，35000/21000m3/h 720/316Pa 12/4KW 1460/970r/min 80DB 306kg |  | 台 | 1
77 | 低噪音防爆混流轴流风机 B1PF-01-01，7200m3/h 500Pa 2900r/min 2.2KW 70DB 60kg |  | 台 | 1
78 | 消防排烟高温离心风机 PY-WD-01/02 36000m3/h 635Pa 11KW 720r/min 82DB 523kg |  | 台 | 2
79 | 合用前室加压送风机 JY-WD-01 55000m3/h 643Pa 18KW 86dB 575kg |  | 台 | 2
80 | 避难间加压送风机 JY-WD-03 13000m3/h 620Pa 2900r/min 5.5KW 75DB 177kg |  | 台 | 1
81 | 管道离心风机 PF-01-01 3000m3/h 220Pa 550r/min 0.37KW 380V 60DB 55kg |  | 台 | 1
82 | 管道离心风机 PF-01-02 2120m3/h 285Pa 690r/min 0.37KW 380V 61DB 48kg |  | 台 | 1
83 | 管道离心风机 PF-01-03 1000m3/h 300Pa 1380r/min 0.25KW 220V 61DB 18kg |  | 台 | 1
84 | 管道离心风机 PF-01-04 2120m3/h 285Pa 690r/min 0.37KW 380V 61DB 48kg |  | 台 | 1
85 | 吸顶式房间通风器 BPT15-45-C G=480m3/h,H=188Pa,N=88W,B=46 |  | 台 | 62
86 | 吸顶式房间通风器 BPT12-24-AG=210m3/h,H=137Pa,N=44W |  | 台 | 158
87 | 吸顶式房间通风器 BPT20-55-B G=600m3/h,H=135Pa,N=110W,B=46 |  | 台 | 1
88 | 吸顶式房间通风器 BPT10-12-A G=1200m3/h,H=50Pa,N=37W,B=36 |  | 台 | 18
89 | 不锈钢板风管 δ=1.5mm |  | m2 | 747.65
90 | 不燃A级岩棉板 50mm厚 |  | m3 | 115.03
91 | 不燃A级纤维增强硅酸钙板 8mm厚 |  | m3 | 34.09
92 | 多叶加压送风口 (带调节阀,常闭)400*(1600+250) |  | 个 | 12
93 | 阻抗复合消声器 900*630 |  | 节 | 2
合计